                                          JAIER三翼自动环柱门使用说明

三翼自动环柱门使用说明
一.旋转门框架结构及操作功能简介


(一) 框架结构 : 

	[image: image3.emf]


	[image: image1.jpg]




	立柱框架
	立柱采用铝合金压注型材,适合玻璃或密闭曲壁, 立柱为吊顶之支柱.开口处四支门支柱均安装橡皮安全胶条.

	吊顶/天花:
	用曲型型材加保溫/隔音材料,整合式天花板, 方便装拆检查,内装吊顶灯供夜间照明.

	门扇:
	门扇采用铝合金压注型材安装于中柱上转动,每扇门三面安装毛条,与地面,天花及曲壁紧密连接,使门扇于任何位置均密闭.

	玻璃
	门扇采用6mm平钢化玻璃.

曲壁采用8mm弧形钢化玻璃.

	表面处理:
	不锈钢包面（镜面、拉丝砂纹，钛金镜面，钛砂板等。）；氟碳喷涂（按RAL色标或PPG色标），阳极氧化着色等。

	安全橡皮胶条（自动旋转门）

四支门边立柱安装安全橡皮胶条.

☆如安装自动系统时, 出入口(右面)立柱之胶条将內藏压力感应器, 如受压, 门扇即马上停止。

☆对于小尺寸自动转门, 活动扇底部之胶条将內藏压力感应器, 如受压, 门扇即马上停止。
	[image: image2.jpg]





(二) 操作功能:

1 触摸屏的使用说明

1） 进入主菜单：请点击进入菜单，按提示输入密码，出厂密码为0。点回车（左下箭头按钮），密码正确则进入主菜单。

2） 更改密码：请点击进入菜单，按提示输入密码，出厂密码为0。点回车（左下箭头按钮），密码正确则进入主菜单，点下页进入主菜单第二页，点修改密码，按提示依次输入新密码，点回车，输入新密码确认，点回车。

  3） 开灯：点击首页上的电话号码，点击打开顶灯。

  4） 速度调整：请点击进入菜单，按提示输入密码，出厂密码为0。点回车（左下箭头按钮），密码正确则进入主菜单，点下页进入主菜单第二页，点慢速调整，或者高速调整，高速是指雷达感应时的速度，慢速是指残疾人按钮按下后的速度。速度调好后，点击测试运行。

  5） 状态显示：在主菜单的第二页，点进入后可看到转门设备的工作状况。

2 使用说明 :

1.1旋转门的加电
第一次使用本自动门前，应清除门区内阻碍门运转的物体。然后按下述步骤进行操作：

1) 检查紧急停止按钮，使其处于释放状态。
2) 按一下主菜单的开始运行按钮，切换到运行状态，然后选择希望的运行模式。

注意：门的电源接通以后如没有特殊情况请不要每天切断供电电源。

1.2 转门状态切换 

感应运转模式

转门每次开启后，默认为“感应运转”模式。该模式下，无外部信号时，转门保持停止在停门位置；雷达接收到行人信号后，转门开始高速转动，转动到约9/10圈时，转入慢速转动状态，直至停门位置停止。该模式同时支持“推即转”功能，在特殊情况，雷达未触发的情况下，行人轻轻推动转门活动扇约3~5cm，转门即可自动转入高速转动状态，方便行人通过。

持续运转模式

进入主菜单后，点击“感应运转”按键 ，显示变更为“连续运转”，此时系统切换至持续运转模式。该模式下，转门保持低速转动，雷达接收到行人信号后，转门开始高速转动，转动一圈后，恢复成低速转动状态。

再次按下按键，显示恢复成“感应运转”，系统切换回感应运转模式，转门由低速运转转为高速运转，至特定位置转入慢速状态，至停门位置停止，进入待命状态。

残疾人安全模式

转门开启后，无论处于何种状态，按下面板上的“残疾人按钮”，转门以低速模式运行一圈，此期间雷达感应无效，无法转入高速状态，保持低速运行以方便残障人士。

锁门：

操作者点击主菜单上”锁  门”位置按钮，系统停止即锁门。
2 安全系统

  自动转门作为大型自动机械，安全问题是重中之重，我司为用户考虑周到。

2.1 立柱胶条及脚后跟胶条
自动转门开口右侧胶条内安装有接触带，当有行人不小心被门扇夹住，挤压立柱胶条变形，立柱胶条安全信号即被触发：转门会立即停车，如果胶条被按变形转门持续倒转，直到行人离开挤压的胶条后，转门进入安全恢复，慢速运行。

当自动转门直径较小或客户需求时，活动扇底部将加装脚后跟胶条，内藏接触带，此配件为选配件。作用和立柱胶条相同。

2.2光幕（可选）
非接触式的光幕配件。触发时，门停止，恢复时，转门恢复运行。

此配件为选配件。

2.3 遇阻提示


 系统具备遇阻检测功能，当门体检测到遇阻时，门急停显示红色遇阻警告，10秒后自动返回首页并且安全恢复。

处理方法：假如发现障碍物，按急停，排除障碍物后松开急停。

2.4  急停按钮

当面板上的红色急停按钮被按下时，无论转门处于何种运行模式，转门立即停止转动，显示屏跳出红色窗口提示“急停开启”，所有外部感应信号装置无效，直到急停按钮被释放，显示屏恢复正常，转门恢复运行。

急停按钮按下即可保持关闭，旋转即可释放。

2.5  防夹感应器（可选）
防夹传感器安装在外环上。

防夹传感器在安全区内起作用。当门旋转时，在旋转翼前沿与外壁开口右侧立柱之间形成一安全区（Z），安全区分为慢速区（默认20度）和急停区（默认20度），起防止挤夹行人的作用。旋转翼转动时，若旋转翼前沿在此区域内运行，且防夹传感器检测到人或物，则旋转翼立即降为慢速或者停止转动，待人或物离开此区域，旋转翼恢复正常运转。

3 主要用电参数

供电电源：220VAC，50HZ；

供电功率：约500W；

照明电源  12VDC；

照明功率  变压器300W/台，圆点灯20W/只。

二.自动门的保养

7.1日常保养

- 清扫地面，保证旋转翼下方没有污物及灰尘，卡住的异物要用镊子清除。

- 使用清洁剂擦洗玻璃。

- 使用洁净的软湿布擦拭门体。

注意：在清洗自动旋转门的各个控制开关、感应器件时，应注意电器安全。

  在清洗照明灯时，请在照明灯熄灭15分钟后清洗，以免灯玻璃由于受冷破碎。

- 保证各类使用说明标识、安全警示标识的完整和清晰。

- 检查旋转翼密封是否完好，紧固部件是否牢固。

- 自动门运行时是否有异常响声或出现异常现象（如果发现问题请及时与指定的专业维修部门联系）。

- 经常检查雷达、防夹装置、急停按钮、复位按钮、残疾人按钮、安全开关等是否起作用。另外本系统对防夹装置开启了检测功能，如果转门歇菜或者屏幕出现红色警告及时联系厂家。
- 检查外观，如玻璃胶条、毛刷等是否松动。

7.2不锈钢表面的日常保养

· 定期用洁净的湿布擦拭不锈钢表面，清除粉尘和手纹手垢的污染。

· 长时间不用的不锈钢包饰门应注意经常检查不锈钢表面，及时清除粉尘和污垢。

7.3不锈钢表面污染、生锈的处理方法

· 受异种金属附着而生锈或附着排气中有害成分引起的生锈：

    因铁粉等引起的“附带生锈”或情形不太严重时，可用海绵或布在中性清洗剂中浸湿后进行擦拭，可以除锈。除锈后应用清洁的湿布将残留的清洗剂擦除。

    如果不锈钢表面已形成氢氧化铁、氧化铁、亚硫酸铁等混合物时，呈现茶褐色严重生锈状态时，应使用专用的不锈钢清洗液或15%的硝酸稀释液进行擦拭。擦拭时应戴橡胶手套，以防止腐蚀皮肤。擦拭后应用清洁的湿布将残留的清洗液擦除。

    如果不锈钢表面已形成锈斑，可用500目以上的水砂纸沾不锈钢清洗液进行打磨，打磨时应沿不锈钢研磨目方向平行运动，否则会损害表面光泽线条，影响美观。打磨时应戴橡胶手套，以防止腐蚀皮肤。打磨后用清洁的湿布将残留的清洗液擦除。

   -   因手垢或指纹引起的生锈：

    可先用海绵或布在中性清洗剂中浸湿后进行擦拭，如果无法清除时，可用海绵或布在有机溶剂（酒精、轻油精、丙酮）中浸湿后进行擦拭，或使用专用的不锈钢清洗液进行擦拭。擦拭时应戴橡胶手套，以防止腐蚀皮肤。擦拭后应用清洁的湿布将残留的清洗液擦除。


LP





LP





LP





LP





LS





LS





LS





LS








PAGE  
1
电话：021—54252849    闵行区江川东路493号     Http://www.sh--jaier.com

